РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Број: 05/2017-02

Датум: 20.02.2017. године

Д о љ е в а ц

**Предмет: Одговор на постављена питања у вези набавке мале вредности – набавка и монтажа дизел електричног агрегата контејнерског типа број 5/2017-02.**

Поштовани,

У вези постављеног питања за јавну набавку мале вредности **–** набавка и монтажа дизел електричног агрегата контејнерског типа број 5/2017-02, дајемо Вам следећи одговор:

* 1. Да ли се захтева НОВ дизел електрични агрегат?
* Тражи се искључиво НОВ ДЕА.
  1. Да ли ће агрегат бити у аутоматском режиму рада, да ли се испоручује АТС орман?

- Испоручује се агрегат без АТС-а.

2.1 Да ли је прекидач 630А са положајем 1-0-2 са ручним или са моторним погоном?

- Прекидач-пребацач 1-0-2 је са ручицом без моторног погона.

2.2 Да ли се прекидач 630А са положајем 1-0-2 САМО ИСПОРУЧУЈЕ ИЛИ ИСПОРУЧУЈЕ И МОНТИРА?

- Испоручује се и монтира комплетно ишемиран орман са комплет специфицираном опремом.

2.3 Да ли се опрема (Компакт прекидач 630А, прекидач 160А, струјни мерни трансформатор 500/5 +100/5-2ком, амперметри 500/5А, амперметри 100/5А, Cu сабирнице) САМО ИСПОРУЧУЈУ И МОНТИРАЈУ?

- Исто као под 2.2

2.4 Ко испоручује специфиране каблове?

- Испорука, монтирање и повезивање каблова су обавеза Извођача.

3.3 Може ли да се добије једнополна шема на којој се види шта је предмет радова?

- Једнополна шема се доставља изабраном Извођачу.

Комисија за јавну набавку мале

вредности - набавка и монтажа дизел

електричног агрегата контејнерског типа број 5/2017-02