ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Број: 16/2018-02

Датум: 24.05.2018. године

Д о љ е в а ц

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на постављено питање у вези јавне набавке мале вредности добара – хемијска средства за одржавање квалитета базенске воде, број 16/2018-02.

**Питање:**

„Молим вас да нам појасните ставке 5. и 6. из тендера,о којим врстама конкретно флокуланта и алгицида се ради.Пошаљите нам техничке спецификације или нам дајте детаљне податке.“

Поштовани,

**Одговор:**

У вези постављеног питања дајемо следеће појашњење:

5. Флокулант: средство за уклањање нечистоћа и бистрење воде у базенима на бази полиалуминијум хлорида. Жућкасти раствор, pH вредности 3,4-4,4, густине 1,34-1,38 g/cm3, са садржајем активне супстанце 3,1-3,5 mol/kg.

6. Алгицид: средство за третман базенске воде, са наменом спречавања појаве алги у рекреативним базенима, на бази дидецилдиметиламонијум хлорида. Транспарентна течност без боје, pH вредност 5,0-8,0, густине 0,90-1,00 g/cm3, са садржајем активне материје 10% дидецилдиметиламонијум хлорида.

Комисија за јавну набавку мале вредности добара –

- хемијска средства за одржавање квалитета базенске воде

број 16/2018-02