РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКA УПРАВА

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Број: 404-2-4/2020-03

06.03.2020. год.

Д о љ е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у вези јавне набавке у отвореном поступку, радови, грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на кп.бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу

У вези постављеног питања за јавну набавку у отвореном поступку, радови грађевински радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Основне школе „Вук Караџић“ на КП бр. 2060 КО Дољевац у Дољевцу, број 404-2-4/2020-03 а које гласи:

Питање бр. 1

У предмеру Телекомуникационе и сигналне инсталације, под тачком 1.5 је тражена набавка, испорука и уградња централе Yestar IP PBX S20. Да бисмо могли да дамо што тачнију понуду, потребна нам је информација колико и којих линија од телеком провајдера поседујете?

Такође, колико и којих модела телефонских апарата поседујете, јер они нису наведени у овом предмеру?

Одговор:

У објекту школе изведене су четири (4) телефонске линије, провајдера "Телеком Србија".

Од телефонских апарата налазе се: Panasonic obria (3 комада) и Olimpia CPD 5212 (1 комад), обични без централе.

КОМИСИЈА