|  | Индентификациони број листе |
| --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 |
| Република Србија ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам и инспекцијске послове Комунална инспекција | ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА („Сл.лист града Ниша“ бр. 77/2019, 8/2020 и 120/2020) ОДЛУКА О ВОДОСНАБДЕВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ (“Службени лист Града Ниша“, број 57/13, 14/15, 50/15 и 59/17) |
| 1. Прикључење објекта на градски водовод |
| 1.1. Водоводниприкључак |
| 1.1.1. Власник-корисник објекта прикључен на градски водовод у року од 6 месеци од изградње градске водоводне мреже | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.2. Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом има засебан водоводни прикључак | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.3. Објекат који чини посебну целину, а има више власника, има само један прикључак | Да – 2 Не - 0 |
| 1.1.4. Објекти са више посебнихулаза имају посебан прикључак зa сваки посебан улаз | Да Не |
| 1.1.5. Прикључење на градски водовод и уградњуводомера извршило овлашћено предузеће | Да – 2 Не - 0 |
| 1.2. Водомер и водомерна шахта |
| 1.2.1. Сваки водоводни прикључак има мерни инструмент-водомер | Да – 2 Не - 0 |
| 1.2.2. Водомерна шахта (складиште за водомер је чисто и суво) | Да – 2 Не - 0 |
| 1.3. Затварањевентила |
| 1.3.1. У случају квара предузеће затворило вентил на улици и вентил испредводомера | Да – 2 Не - 0 |
| 1.3.2. Корисник затворио вентил иза водомера | Да – 2 Не - 0 |
| 1.3.3. У случају већег квара корисник затвориовентил иза водомера и обавестио предузеће | Да - 2 Не - 0 |
| 1.4 Забрањенерадње |
| 1.4.1. Самовољно поставио и поправио водоводни прикључак | Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.2. Уградио водоводну цев испред водомера | Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.3. Користио кућну водоводну инсталацију за уземљење електричних уређаја | Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.4. Користи водоводно окно запостављање друге инсталације | Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.5. Прикључио водоводну инсталацију објектана градски водовод преко водоводних инсталација другогобјекта | Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.6. Оштетито инсталације или објекте градског водовода | Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.7. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без водоводног прикључка | Да - 0 Не - 2 |
| 1.4.8. Повезао водоводне инсталације на градски водовод без мерног инструмента | Да - 0 Не - 2 |
| 1.4.9. Окренуо водомер у супротном смеру од пројектованог | Да – 0 Не - 2 |
| 1.4.10. Оштетио и скинуо пломбу на водоводном прикључку | Да – 0 Не - 2 |
| 1.5.Права и обавезепредузећа |
| 1.5.1. Обезбедило непрекидно 24 часа корисницима довољну количину воде | Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.2. Обезбедило хигијенски исправну воду | Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.3. Одржава у исправном стању уређаје и постројења градског водовода | Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.4. Прикључило објекат на градски водовод у складу са условима из одлуке и прописа | Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.5. Обезбедило испоруку воде у јавне намене | Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.6. Обавестило кориснике о планираним радовимадва дана пре почетка извођења радова | Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.7. Очитало водомер у складу са овом одлуком | Да – 2 Не - 0 |
| 1.5.8. Предузеће у рокуод 7 дана отклонило квар наводомеру или уградило нови водомер | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6. Права и обавезекорисника |
| 1.6.1. Израђено склониште за водомер према типу које одреди предузеће | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.2. Несметан приступ склоништу за водомер | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.3. Одржава водоводне инсталације и водомер у исправномстању | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.4. Пријавио квар на водоводномприкључку одмах предузећу | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.5. Измирио обавезе за утрошену воду у року | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.6. Придржава се мера ограничења потрошње у случају отежаногснабдевања | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.7. Омогућио предузећу преглед и контролу унутрашњих инсталација у случају неисправних инсталација | Да – 2 Не - 0 |
| 1.6.8. Пријавио нестанак, оштећење и сметње на водомеру предузећу у року од три дана | Да – 2 Не - 0 |
| 1.7 Одржавање градског водовода и прикључака |
| 1.7.1. По отклањању квара предузеће је вратило раскопану јавну површину у првобитно стање у року | Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.2. – извођач радова на објектима и подземним инсталацијама предузео мере заштите од квара и оштећења градског водовода и канализације; | Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.3. – извођач радова писаним путем известио предузеће у рокуод 15 дана о мерама заштите наи звођењу радова у зони инсталација градског водовода и канализације | Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.4. Корисници непокретности дозвољавају приступ предузећу у циљу одржавања водоводног прикључка и других потреба | Да - 2 Не - 0 |
| 1.7.5. Предузеће одржава уличне хидранте | Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.6. Хидранте у зградама и привредним субјектима одржавају власници | Да – 2 Не - 0 |
| 1.7.7. Користи воду прекохидранта јавног водовода без сагласности предузећа | Да – 2 Не - 0 |

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Могући број бодова | Број |
| --- | --- |
|  | 84 |

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Степен ризика | Распон бодова |
| --- | --- |
| Незнатан | 52 - 84 |
| Низак | 32 - 50 |
| Средњи | 12 - 30 |
| Висок | 6- 10 |
| Критичан | 0 - 4 |

Присутно лице										КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

_________________				M.П					1.____________________